# 如何使热解吸仪增加使用寿命

热解吸仪在使用一段时间后需要进行保养,以保证其后期工作的正常进行,并延长其使用寿命。那么如何给热解吸仪做保养呢，接下来我们就一起来看看。

1、操作人员应经过相关培训,并详细阅读有关技术资料。

2、全自动热解吸仪易损件应定期更换.

3、电气设备应定期维护。

4、电控部分的原器件、电源、传感器、触摸屏等要做好绝缘、防鼠、控温。减少因氧化、老化、漏电、短路、断路造成元气件损坏。

如何提高热解吸仪的使用寿命

5、各种计量仪器上的刀口、刻度、指示器要防止损伤，要保持清洁，并定期请计量部门校准。

6、机械系统因磨损、锈蚀、灰尘、油污、断裂、破损、落入异物、松动或操作不当造成仪器出现死机、打滑、振动、运转不同步、丝杆螺丝调不动，声音温度异常，可通过看、听、测、摸等多种手段进行排查。

7、对电气故障出现起不动，指示灯不亮、显示器不显示或数据显示异常，可检查开关、保险丝、灯丝、电器件是否漏电、或接触不良，并可通过测量电阻、电压、电流信号，更换有疑问的原器件来排查。

如何提高热解吸仪的使用寿命广泛应用于大气污染、建筑工程室内空气污染、高纯气体、石油化工、食品等分析测试领域