山西省检验检测中心“2023年新增仪器设备”购置项目（计量设备3）

招 标 文 件

项目编号：1499002023AGK03625

采   购   人：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）

采购代理机构：中经国际招标集团山西有限公司

二〇二三年十一月

目    录

第一部分 招标公告	3

第二部分 投标人须知	8

第三部分 评标标准和评标方法	28

第四部分 商务、技术要求	37

第五部分 合同原则	47

第六部分 投标文件格式	53

第七部分 相关附件	79

# 第一部分 招标公告

山西省检验检测中心“2023年新增仪器设备”购置项目（计量设备3）

招标公告

项目概况

山西省检验检测中心“2023年新增仪器设备”购置项目（计量设备3）的潜在投标人应通过山西省政府采购网（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）政采云平台线上获取招标文件,并于2023年12月20 日09点30分（北京时间）前递交投标文件

一、项目基本情况：

1、项目编号：1499002023AGK03625

2、项目名称：山西省检验检测中心“2023年新增仪器设备”购置项目（计量设备3）

3、招标方式：公开招标

4、招标内容：山西省检验检测中心“2023年新增仪器设备”购置项目（计量设备3），项目内容包含：紫外可见近红外分光光度计、扭矩标准机标准装置、回弹仪检定仪校准装置、活塞式气体流量标准装置等仪器设备11台（套），其中1台为进口设备。本次招标共3包，投标人对所投项目必须完全响应招标文件中相应地分包所列内容。

包1：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见近红外分光光度计 | 套/台 | 1 | 进口 |
| 2 | ★扭矩标准机标准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 3 | 回弹仪检定仪校准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 合计（万元） | 325 |

包2：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞式气体流量标准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 2 | ★pVTt法气体流量标准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 合计（万元） | 330 |

包3：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★露点仪（计）检定/校准系统 | 套/台 | 1 | 否 |
| 2 | 一等铂电阻温度计标准装置（低温部分） | 套/台 | 1 | 否 |
| 3 | 一等铂电阻温度计标准装置（高温部分） | 套/台 | 1 | 否 |
| 4 | 超声功率校准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 5 | 输液泵分析仪检定装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 6 | 血氧饱和度模拟仪校准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 合计（万元） | 345 |

货物名称前标注‘★’的产品为核心产品，所有核心产品品牌完全相同的，按一家投标人计算。

范围包括：货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本公开招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。

- 预算金额：

总 预 算：1000万元

包1预算：325万元

包2预算：330万元

包3预算：345万元

- 交付时间：扭矩标准机标准装置合同签订后360日历天，活塞式气体流量标准装置合同签订后180日历天，标内其它国产设备合同签订后60日历天，进口设备合同签订后90日历天。

- 交付地点：招标人指定地点

8、本项目（是/否）接受联合体：否

二、投标人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目第二、第三包属于专门面向中小企业采购的项目,投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供相应声明函。

3、本项目的特定资格要求：进口产品须提供生产厂家或国内总代理商授权书。

三、获取招标文件

1、获取时间：2023年11月30日00时00分至2023年12月07日00时00分00秒（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：通过山西省政府采购网-山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）线上获取

3.方式：只允许在线获取，凡有意参加投标的投标人，请按照以下步骤获取招标文件：

（1）在中国政府采购网山西分网完成注册，已完成注册的请跳过此步骤；

（2）请于招标文件获取截止时间前（北京时间，下同），进入山西政府采购平台（https://login.sxzfcg.zcygov.cn/user-login/#/login）使用企业数字证书（CA）在网上获取招标文件

4.售价：免费获取。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.递交投标文件截止时间：2023年12月20日09:30（北京时间）

2.投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

3.开标时间：2023年12月20日09:30（北京时间）

4.开标地点：线上开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

采购人：山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院）

联系地址：山西省太原市小店区长治路106号

联系人：王先生

电话：0351-7525728

采购代理机构：中经国际招标集团山西有限公司

联系地址：山西省太原市迎泽区并州北路6号物产大厦15层

联系人：张女士

电话：18135193872

备注：参加本次招标的投标人须在山西省政府采购网进行投标人注册并完善信息成为正式供应商。

# 投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应 具备的资格要求 | （1）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； （2）本项目是否接受联合体投标：否； （3）本项目是否接受代理商投标：是； （4）本采购项目是否专门面向中小企业：本项目第二、第三包专门面向中小企业,投标人应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供相应声明函；； （5）本项目的特定资格要求：进口产品须提供生产厂家或国内总代理商授权书； |
| 2 | 本项目预算金额和投标最高限价 | 预算金额：包1：325万元；包2：330万元；包3：345万元 最高限价：包1：325万元；包2：330万元；包3：345万元 |
| 3 | 投标文件 （资格证明文件） | 投标人应按下列顺序提交资格证明文件，其中加★项为实质性响应条款。 1.★供应商信用承诺书（格式见第六部分）； 2.★政府采购活动承诺书（格式见第六部分）； 3.★投标人廉洁自律承诺书（格式见第六部分）； 4.★投标保证金凭证（格式见第六部分）； 5.★特定资质相关证明材料（复印件须加盖投标人公章）（包1适用）； 6.★中小企业声明函（格式见第六部分）（包2、包3适用）； 7.投标人认为需要提供的其他资格证明文件。 |
| 4 | 投标文件 （商务技术文件） | 投标人应按下列顺序提交商务技术文件，其中加★项为实质性响应条款。 1.★法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六部分）； 2.★法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六部分）； 3.★投标函（在投标函中除可填报项目有关内容外，对投标函的任何实质性修改将导致报价无效；格式见第六部分）； 4.★报价一览表（格式见第六部分）； 5.合同案例及相关证明材料（复印件须加盖投标人公章）； 6.★商务技术偏离表（格式见第六部分）； 7.货物主要技术指标和性能详细描述（格式自拟）； 8.技术方案（格式自拟）； 9.★对政府采购相关政策要求的响应情况（格式见相关附件）； 10.投标人认为需要提供的其他商务技术文文件。 |
| 5 | 保证金交纳 | 保证金金额： 包1：30000元（叁万元整） 包2：30000元（叁万元整） 包3：30000元（叁万元整） 保证金递交形式：保函 采用保函方式：投标人可自行办理或推荐通过“招投标智能服务程序”公众号-“担保服务”选择担保公司线上便捷办理，咨询电话18334789789。若投标人在投标文件中附电子保函，电子保函须支持在线查验。 |
| 6 | 投标有效期 | 90 个日历天（自递交投标文件截止之日起计算） |
| 7 | 政府采购 相关政策要求 （如涉及的话） | 1.涉及进口产品的要求： （1）投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。 （2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。 2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求： （1）本文件所采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。 （2）本文件未列出政府强制采购节能产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。 3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求： （1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策。 （2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。 4.中小微企业参加本项目投标要求： 按照财库〔2020〕46号《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第八部分附件），且适用晋财购[2022]6号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》优惠政策，并依据工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准，如实填写《中小企业声明函》。 残疾人福利性单位参加政府采购时，按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）如实填写《残疾人福利性单位声明函》，并附相关有效证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。 6.监狱企业参加政府采购活动时，按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)提供属于监狱企业的证明文件。经评委会评审确认后，视同小型、微型企业进行评审。 7.采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品，所采购的其它软件必须为正版软件，否则投标无效。 8.本项目涉及创新产品、创新服务的要求： （1）投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品价格折扣。 （2）投标人投报创新产品或创新服务的，应在投标文件中提供《山西省创新产品和服务推荐清单》，并填写《创新产品或创新服务明细表》。 9.项目涉及商品包装和快递包装的要求： 本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府商务、技术要求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府商务、技术要求标准（试行）》。 |
| 8 | 本项目所属行业 | 根据中小企业划型标准，本项目属 工业 行业 （行业包括：农、林、牧、渔业，工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)，建筑业，批发业，零售业，交通运输业(不含铁路运输业)，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业(包括电信、互联网和相关服务)，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业(包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等)） |
| 9 | 现场勘查 （或标前答疑会） | 不组织 |
| 10 | 投标文件的递交 | 1、电子版投标文件递交：请登录政采云投标客户端递交。 2、纸质版投标文件递交：投标人在提交投标文件截止时间前密封递交三份纸质版投标文件和一份电子版投标文件（U盘），并确保递交的纸质版投标文件与网上上传的电子投标文件一致，若出现不一致，以网上上传的投标文件为准。邮寄或送达地址：山西省太原市迎泽区并州北路6号物产大厦15层。 3、如果投标人没有按规定递交投标文件，视为投标无效。 4、递交的纸质版投标文件仅在因网络故障等不可抗力造成无法从网上获取投标文件的情况下启用。 5、网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密。如果投标人使用某个数字证书对投标文件进行了数字证书加密，需要在开标会上使用该数字证书在规定的解密时间进行现场解密，才能读取或导入投标文件，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为无效投标。 6、纸质版投标文件和电子版投标文件需密封在一个密封袋中，并在封口处加盖投标人单位章（鲜章）。密封袋上需写明项目名称、包号、项目编号、投标人全称、地址、联系电话、并注明“在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开封”字样。 |
| 11 | 评标委员会 成员构成 | 评标委员会构成： 7 人，其中：采购人代表 2 人，评审专家 5 人； 专家确定方式：从山西省政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。 |
| 12 | 招标代理服务费 | 按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的100%计取，由中标人领取中标通知书时一次性支付代理服务费。 |

电子投标须知附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件 编制 | 1.1投标人应使用政采云系统的投标文件编制工具，按照操作手册编制电子投标文件，同时使用数字证书（CA）对投标文件进行加密。 1.2在上传电子投标文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。 1.3电子投标文件所附各类证件、证书、证明，均随投标文件统一编排页码进行上传。 |
| 2 | 电子投标 文件解密 | 2.1在招标文件规定的投标文件开启时间后，采购代理机构会在政采云系统发出解密指令，投标人在收到解密指令后，须使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交（上传）的电子投标文件进行解密（可远程解密）。 2.2电子投标文件解密时间：30分钟 2.3投标人需自备电脑进行解密（可远程解密），同时自行解决所需网络。投标人携带的个人电脑出现故障或因特殊原因未携带个人电脑的，可使用采购代理机构提供的备用电脑，但出现不利于投标人的任何因素，由投标人自行承担。 2.4因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件，包括以下情形： （1)投标人未在规定时间内解密投标文件的； （2)投标人使用非本次投标加密用CA数字证书解密的； （3)投标人使用的CA数字证书属于注销或无效或损坏的。 |
| 3 | 其他 | 3.1本项目采购活动的全过程采用电子形式进行，纸质文件备份留存。在评审过程中，当政采云系统出现异常情形时，经请示财政部门同意后，采购代理机构可采用其他方式进行评审活动。 3.2待系统恢复后，采购代理机构须把线下开启、评审结果数据录入政采云系统。 |

二、投标人须知

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。

2. 定义

2.1“采购人”指本次招标活动的采购单位。

2.2“采购代理机构”指组织本次招标活动的执行机构。

2.3“投标人”指符合本招标文件规定并向采购代理机构提交投标文件的投标人。

2.4“货物”指投标人按招标文件的规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”指除货物以外由投标人承担的与货物有关的辅助服务，即招标文件中所表述的投标人须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6“电子签章”指可通过电子签章客户端软件（如：Winaip等）正确读取签章信息的电子签章，电子签章包含法人电子签章和法定代表人电子签章。

2.7“影印件”指文件的复印件或扫描件。

2.8本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.9本须知中单独对货物/服务所描述的要求，只针对涉及采购货物/服务。

3. 合格的投标人

3.1具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人。

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的投标人。

3.3具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定资格条件及有关法律、法规关于投标人的规定，有能力提供招标采购货物/服务的投标人。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格要求证明文件。

3.4本次招标是否允许代理商参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6本次招标是否允许由两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同参加投标，详见投标人须知前附表序号1的规定。

3.6.1联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.6.2本项目的特殊要求规定投标人特定资格条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.6.3联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交，联合投标协议格式见本招标文件第六部分（如有）。

4. 投标费用

投标人应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知的告知及获取

5.1通知的告知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式告知所有已获取了招标文件的投标人及潜在投标人。

5.2通知的获取

已获取了招标文件的投标人，可在本次招标公告刊登的媒体上查看已发布的通知，或登录“政采云平台”登录成功后，查看获取相关通知。

未获取招标文件的潜在投标人可在本次招标公告刊登的媒体上查看获取已发布的通知。

因线路故障导致通知延迟获取或无法获取，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

## 二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知;

第三部分 评标标准和评分方法；

第四部分 商务技术要求；

第五部分 合同原则；

第六部分 投标文件格式；

第七部分 相关附件。

6.2 招标文件中落实政府采购政策的相关要求详见前附表序号7的规定。

6.3 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4 招标文件的解释权归采购代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以采购代理机构解释为准。

6.5 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，采购代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束作用。

7.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以发布公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，顺延提交投标文件的截止时间。

7.3投标人对招标文件有疑问，可要求澄清，需在“政采云平台”内通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清答复，并认为必要时，将不标明查询来源的答复在“政采云平台”内通知已获取招标文件的所有投标人。

7.4采购代理机构将视情况确定是否进行现场勘查或召开标前答疑会，详细内容见第二部分投标人须知前附表序号9的要求。

## 三、投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由投标人承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。

9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格证明文件和商务技术文件。

投标文件（资格证明文件）和投标文件（商务技术文件）按各自内容分别以“政采云平台”要求的格式上传。

9.2 投标文件按照招标文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码（投标文件中影印件及宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任由投标人承担。

9.3 保证金交纳

9.3.1本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额及方式详见投标人须知前附表序号5的相关规定。

9.3.2未按投标人须知前附表序号5的相关规定要求交纳保证金或交纳的保证金金额不足的，按响应无效处理。

9.3.3 招标人或者招标代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。

9.3.4 未中标的投标人的保函在中标结果通知书发出后自动失效，不予退还；中标的投标人的保函在签订政府采购合同后，需提交采购代理机构进行合同备案，合同备案后自动失效，不予退还。

9.3.5 采购人因重大变故取消采购任务的，采购代理机构在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布终止公告，并以发布公告的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，对已经交纳保函的，采购代理机构在终止公告发布后自动失效，不予退还。

9.3.6 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或采购代理机构可按照本招标文件约定向投标人或保证方主张赔偿责任，投标人的失信行为将被纳入诚信记录。

9.4 投标报价

9.4.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物/服务及其运送、安装、调试、验收、保险、税金和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

9.4.2投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标报价一览表。投标人报出的总价为货物/服务全部完成交付的最终价格。

9.4.3投标人必须整包进行投标，不得拆包分项投标。

9.4.4 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.5 投标人应提供货物/服务的单价（包括货物报价、装箱、包装、包装物料、送货、安装调试费、保险费用及其他应有的费用）、总价及其他事项。

9.4.6 任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、服务等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。

9.4.7项目实施过程中需要主要辅材的项目，投标人自行设计表格，填写主要辅材清单，注明品牌、型号、产地、单价、数量等内容。

10.投标内容填写说明

10.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

10.2  投标文件有固定格式要求的须按第六部分提供的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。

10.3开标报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

10.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

10.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

11.投标有效期限

本项目投标有效期见投标人须知前附表序号6的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 投标人在电子投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的“盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

## 四、投标文件的递交

13.递交方式

本项目投标文件的递交见投标人须知前附表序号10的规定。

14.投标截止时间

14.1 电子投标文件须按照招标文件第一部分招标公告中规定的投标解密时间进行解密。因投标人自身原因导致其在规定的时间未进行解密的，投标无效。其他原因导致未解密的，可在解密时间截止后在“政采云平台”进行异常处理上传备份文件。

14.2 采购代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和投标人受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1 投标人在开标解密截止时间前，可以对电子投标文件进行补充、修改或者撤回。

15.2在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

## 五、开标

16.开标及其有关事项

16.1投标人不足三家的，不得开标。

16.2开标时，投标人在开标现场或登录“政采云平台”在规定时间内解密电子投标文件，因投标人自身原因导致其规定时间内未完成解密将导致投标无效。其他原因导致未解密的，可在解密时间截止后在系统进行异常处理上传备份文件。

16.3投标人在开标现场或登录“政采云平台”中自行查看开标结果，并进行确认，在规定时间内未进行确认的，系统默认为已确认开标结果。

## 六、评标程序和要求

17.项目组织

采购代理机构负责组织评标工作并履行相关职责。

18.投标人资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构按照招标文件第三部分中资格审查的内容及标准对投标人提交的投标文件（资格证明文件）进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格。审查后合格投标人不足3家的不得评标。

19.组建评标委员会

19.1 采购代理机构根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由五人及以上单数组成，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

本项目评标委员会由7人组成，其中采购人代表2人，山西省政府采购评标专家库抽取5人。

19.2 评标委员会负责对符合资格的投标人的投标文件（商务技术文件）进行符合性审查和商务、技术部分的评标事务，出具经评标委员会签字的评标报告。

19.3 采购代理机构负责组织项目的评标工作。

20.投标文件（商务技术文件）符合性审查

评标委员会按照招标文件第三部分评标标准和评标办法中符合性审查的内容及标准对投标文件进行符合性审查，以确定投标文件是否对招标文件的商务、技术等实质性要求作出响应。

21.评审中遵循的原则

21.1审查中，投标人存在下列情况之一的，投标无效：

A、未按招标文件的规定提交投标保证金或保函的；

B、投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

C、不具备招标文件规定的资格要求的；

D、报价超过招标文件规定预算金额或者最高限价的；

E、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

F、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

21.2在评标过程中发现投标人有下列情形的，评标委员会应认定其投标无效，并书面报告相关监管部门：

A、有恶意串通的；

B、有妨碍其他投标人的竞争行为的；

C、有损害采购人或者其他投标人的合法权益的。

21.3投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

A、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

B、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

C、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

D、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

E、不同投标人的投标文件相互混装；

F、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.4审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

A、开标报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标报价一览表为准；

B、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C、单价金额小数点或百分比有明显错误的，以开标报价一览表的总价为准，并修改单价；

D、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会将要求投标人按上述原则对投标报价进行调整确认。投标人确认后的报价对投标人具有约束力，如果投标人不予确认，其投标无效。

21.5 如果多个投标人所投核心产品全部为同一品牌的按下述原则处理：

A、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

B、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人中标或获取中标人资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标人或中标候选人。

C、非单一产品采购项目，技术需求书中标注“★”的产品为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌完全相同的，按前两款规定处理。

22.投标的澄清、说明或者补正

22.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内在政采云平台系统中提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.比较与评价

23.1 评标委员会按照招标文件中第三部分规定的评标标准和评标办法，对符合性审查合格的投标文件（商务技术文件）进行商务和技术评估，综合比较和评价。

23.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第三部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

24.评审复核

24.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

A、分值汇总计算错误的；

B、分项评分超出评分标准范围的；

C、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

D、经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

24.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告相关监管部门。

25.推荐中标候选人名单和确定中标人

25.1推荐中标候选人名单

招标文件第三部分规定采用综合评分法评标的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同，按照技术、服务等因素的优劣进行排列推荐中标候选人名单，中标候选人应当不超过3个，并标明排序。

25.2确定中标人

本次招标，采购人授权评标委员会确定中标人。评标委员会确定第一中标候选人为中标人。

26.编写评标报告

评标委员会评审组长根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

27.评标过程保密

采购人、采购代理机构要采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.采购项目废标

28.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人数量不足3家的；

B、投标人的报价均超过采购预算或最高限价的；

C、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D、因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

28.2 废标后，采购代理机构将废标结果通知各投标人。

## 七、签订合同

29．中标通知

29.1 中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并同时提供政采云平台线上向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

29.2采购代理机构对未通过资格审查的投标人作解释。

29.3 中标通知书是合同的组成部分。

30．签订合同

30.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同。

30.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4当出现法律法规等规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依法依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

30.5 中标人应当自合同或补充合同签订之日起三个工作日内将合同提交同级政府采购监督管理部门和采购代理机构进行备案。

30.6对诚信记录良好的中标人免收履约保证金；如需收取履约保证金的，中标人须按照规定向采购人提交履约保证金。允许中标人以银行、保险公司或担保机构出具保函等非现金形式提交履约保证金。收取履约保证金的，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

## 八、服务费

31. 服务费

本项目服务费见投标人须知前附表序号12 的规定。

## 九、保密和披露

32. 保密

投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33. 披露

33.1 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

33.2 在采购代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，采购代理机构无须事先征求投标人/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在  合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 十、询问和质疑

34.询问

34.1投标人对招标文件有疑问的，通过政采云系统向采购代理机构、采购人提出询问；进行质疑的，通过政采云系统提出质疑函。投标人对评审过程、采购结果有疑问的，可按中标（成交）公告中载明的联系方式、地址提出质疑。

35.质疑

35.1投标人认为招标文件、评审过程和采购结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内通过政府采购平台进入“项目质疑管理”程序提出。

35.2投标人提起在线质疑，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》五十五条和《政府采购质疑和投诉办法》的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，在线提交质疑函及必要的证明材料纸质版扫描件或图片(支持格式:DOC、DOCX、PDF、JPG、PNG、GIF），否则不予受理。

35.3质疑函应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、质疑事项、与质疑事项相关的请求、事实依据、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人或投标人代表签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）、提出质疑的日期。

35.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构（或采购人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（3）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（4）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（5）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（6）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（7）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（8）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（9）其它不符合受理条件的情形。

35.5采购代理机构（或采购人）将在系统收到质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并通过政采云系统线上通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

35.6疑投标人对采购代理机构（或采购人）的答复不满意以及采购代理机构（或采购人）未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

35.7投标人进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构、采购人可以提请政府采购监管部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

35.8质疑投标人撤回质疑的，终止质疑处理。

## 十一、违约处罚

36.1投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收，并可能被列入不良记录名单，同时代理机构将提请相关监管部门，依据相关规定作出处理。

(一）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

(二)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；
    (三)拒绝履行合同义务的。

36.2开启后在投标文件有效期内，投标人撤回其投标文件；

36.3在招标期间，投标人企图影响代理机构或评标委员会的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

36.4中标人未按本招标文件规定签约；

36.5中标人与采购方订立背离合同实质性内容的其它协议；

36.6中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

36.7评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评审至评审结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购方的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

# 评标标准和评标方法

一、投标文件的初步评审

资格审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业 执照 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 财务 报告 | 具有良好的商业信誉和健全的 财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 基本 资质 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 基本 资质 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 基本 资质 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 6 | 基本 资质 | 政府采购活动承诺书 | 提供政府采购活动承诺书，要求内容完整、签署符合要求。 |
| 7 | 基本 资质 | 廉洁自律承诺书 | 提供廉洁自律承诺书，要求内容完整、签署符合要求。 |
| 8 | 基本 资质 | 投标保证金凭证 | 提供投标保证金凭证，要求内容完整，符合要求。 |
| 9 | 采购 政策 | 中小企业声明函 | 如供应商为中小企业，请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准 |
| 10 | 特定 资质 | 如适用：进口产品须提供生产厂家或总代理商授权文件； | 提供相关资质证件，要求内容完整，符合要求。 |
| 11 | 其他 | 其他资格证明文件 | 提供投标人认为需要上传的其他资格证明文件。 |

说明：

1、资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正；通过资格审查的投标人的投标文件，将进入下一步的符合性审查。

2、提供的复印件材料须有效、完整、加盖电子CA章。否则，投标无效。

3、投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

符合性审查内容及标准

| 序号 | 类型 | 审查要求 | 要求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 投标文件的报价 | 审查投标报价是否符合招标文件的规定要求，是否超出招标文件规定的最高限价。 |
| 2 | 商务 | 投标文件有效期 | 审查投标函中承诺的投标文件有效期是否符合招标文件的要求。 |
| 3 | 商务 | 投标文件的格式、签署及盖章 | 审查投标文件中的格式、签署及盖章是否符合招标文件要求，存在未按要求签署、盖章的，投标无效。 |
| 4 | 技术 | 商务、技术要求相应内容的审核 | 审查投标文件商务技术条款偏离表中对照招标文件第四部分要求的响应情况，没有做出实质性响应的做无效投标处理。 |
| 5 | 技术 | 其他实质性要求 | 符合招标文件要求。 |

说明：

1、符合性检查的内容，经评标委员会共同认定没有做出实质性响应的，将导致投标无效。

2、以上证明材料须有效、完整、加盖电子CA章。否则，投标无效。

二、落实政府采购政策性要求的评审内容及标准

1.涉及进口产品的要求：

（1）投标货物未特别注明“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

（2）本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及“节能产品政府采购品目清单”政府强制采购产品的要求：

（1）本文件所采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人必须投报“节能产品政府采购品目清单”范围内的产品，需将政府强制采购产品如实填写到《政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或影印件。

（2）本文件未列出政府强制采购节能产品的，投标人可投报“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购节能产品或其范围以外的产品。

3、本项目涉及非政府强制采购产品的要求：

（1）投报产品有“节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的将实行优先采购政策。

（2）投标人须如实填写《非政府强制采购产品明细表》，并提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件或影印件。

4、中小企业参加本项目的评审标准

（1）中型、小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的中型、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于中型、小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（晋财购[2022]6号）中的价格评审优惠幅度。对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包：小型、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务或工程，或者大、中型提供其他小型、微企业制造的货物，享受所报货物服务15%（工程5%）的价格折扣。

（3）小型、微型企业提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）联合体价格折扣：本项目若允许联合体参加，大中型企业与小型、微型企业组成联合体的，联合协议约定小型、微型企业的，对联合体的报价给予5%-6%（工程3％-5％）的扣除，用扣除后价格参加评审。

（5）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，对大中型企业的报价为予5%-6%（工程1％-2％），用扣除后价格参加评审。

5、残疾人福利性单位参加本项目的评审标准

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函，残疾人福利性单位参加本项目响应时，享受15%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

（3）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（4）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、监狱企业参加本项目的要求

（1）监狱企业参与政府采购活动时，视同小微企业，需提供由省级以上监狱管理局或戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）监狱企业只有提供本企业制造的货物或服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣。

（3）监狱企业与大、中型企业组成联合体参加政府采购活动时，或者向监狱企业分包，且联合体协议或分包意向协议约定监狱企业的协议金额占到合同金额30%以上的，对标的总价给予5%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）对于非专门面向监狱企业的采购项目，对监狱企业的标的总价给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7、承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

8、本项目涉及创新产品、创新服务的评审标准

（1）投标人投报产品或服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，在评审时，享受投报产品10%的价格折扣，以折扣后的价格参与评审。

（2）投标人投报创新产品或创新服务的，应在响应文件中填写《创新产品或创新服务明细表》，并提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

（3）创新产品或创新服务的价格折扣政策可与其他政府采购政策叠加。

9、本项目涉及商品包装和快递包装的评审标准：

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人需填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府 商务、技术要求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府 商务、技术要求标准（试行）》。

三、无效投标的情形

未通过资格性、符合性审查的投标文件为无效投标。

四、评标方法及中标条件

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对价格、商务、技术等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），评标结果按评审后综合得分由高到低顺序排列，综合得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。招标人授权评标委员会确定中标人。

综合评分法评分细则

| 评 定 内 容 及 标 准 |
| --- |
| 评审内容 | 评审标准 |
| 一、商务部分(10分) |
| 合同案例(10分) 投标人合同案例以提供的同类合同为准，要求必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货清单作为证明，提供在投标截止日期前三年内（2020年 11月至2023年11月）签署的同类型合同项目案例，有一项得2分，最多得10分。 同时，本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，即合同案例合同的投标人/供货方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。 |
| 二、技术部分（27分） |
| 1、评标委员会参照招标文件中货物的参数及配置要求与投标文件中货物的参数及配置要求进行对比后打分，完全满足招标文件要求的参数及配置要求得15分。 每一项技术指标的正偏离（提供有效的佐证资料，经评委会共同认定）得1分，最多加5分。 |
| 根据投标人所提供产品的资料（产品彩页、说明书等），能够客观反映产品性能指标（2分）、产品用途（2分）、产品使用方法（1分），以及产品配置和选型相对采购人需求的合理性、可靠性（2分），未响应或未提供的不得分。 |
| 三、服务部分（33分） |
| 1、组织实施保障 A．有且准确提供本项目总负责人及主要人员的姓名、职务、详细的地址和联系方式得2分，否则不得分； B．有实施时间进度表且安排科学合理的得2分，否则不得分； C．保障措施：根据投标人配送方案完善、可行程度，优秀得2分，一般得1分；未提供的不得分。 |
| 2、根据投标人对所投产品的管理制度、质量保证承诺与本项目的结合程度进行综合评价，结合程度紧密的得3分，结合程度一般的得2分，结合程度较差的得1分，未提供的不得分。 |
| 3.售后服务保障 投标人应具有完善的售后服务体系、应急预案等，投标人具备储存、运输所供货物相应数量的能力，并且可以提供相关证明材料或承诺的，结合采购人采购要求，提供全面、具体、便利、高效、快捷、针对性、适用性服务的售后服务体系，根据投标人的响应程度进行打分，针对性、适用性强的得2分，针对性、适用性一般的得1分，未提供的不得分； 投标人提供质保期满后维修、维护、保养优惠承诺书，承诺书应由厂商盖章确认得1分； 投标人提供后续配套兼容方案得1分； 质保期在满足采购需求的基础上，每增加一年，得1.5分，最高得3分。 |
| 4、根据投标人对质保期服务承诺（1分）、质保期维修方案（1分）、服务响应时间（1分）、应急保障措施（1分）等的响应情况，根据投标人的响应程度打分：针对性、适用性强的得1分，针对性、适用性一般的得0.5分，未提供的不得分。 |
| 5、工作方案 投标人提供的工作方案：设备的安装（1分）、调试措施（1分）、定期检修方案（1分）、设备安装现场的安全保障措施（1分）等的响应情况，根据投标人的响应程度打分：针对性、适用性强的得1分，针对性、适用性一般的得0.5分，未提供的不得分。 |
| 6、硬件保障措施 投标人提供售后服务所需设备情况的，适用性强的得1分，适用性一般的得0.5分，未提供的不得分。 |
| 7.培训方案 依据供应商提供的培训方案有详细的培训计划得1分；有详细的培训方式得1分；有详细的培训内容、培训目标得1分；未提供或提供不合理不得分。 |
| 8、服务承诺 依据供应商提供的针对本项目的实际情况提出相应的服务承诺（包括但不限于服务事项、服务时限、违约处理等）进行综合评审，全面合理可行的得2-3分，合理可行但略有缺失的得1分，未提供或不合理不得分。 |
| 9、政策性因素加分（0-2分） 9.1投标产品属于环境标志产品政府采购品目清单内，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每有一项得0.5分，满分1分，不属于的不得分； 9.2投标产品属于节能产品政府采购品目清单内非强制性节能产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书的，每有一项得0.5分，满分1分，不属于的不得分。 |
| 四、报价部分（30分） |
| 满足招标文件要求且报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 注：对于非专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包,属于小型和微型企业货物、服务的价格给予最终报价15％的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |

# 第四部分 商务、技术要求

一、项目概况：

山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）拟对山西省检验检测中心“2023年新增仪器设备”购置项目（计量设备3）进行公开招标。

二、招标内容：

紫外可见近红外分光光度计、扭矩标准机标准装置、回弹仪检定仪校准装置、活塞式气体流量标准装置等仪器设备11台（套），其中1台为进口设备。本次招标共3包，投标人对所投项目必须完全响应招标文件中相应地分包所列内容。

包1：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见近红外分光光度计 | 套/台 | 1 | 进口 |
| 2 | ★扭矩标准机标准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 3 | 回弹仪检定仪校准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 合计（万元） | 325 |

包2：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞式气体流量标准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 2 | ★pVTt法气体流量标准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 合计（万元） | 330 |

包3：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★露点仪（计）检定/校准系统 | 套/台 | 1 | 否 |
| 2 | 一等铂电阻温度计标准装置（低温部分） | 套/台 | 1 | 否 |
| 3 | 一等铂电阻温度计标准装置（高温部分） | 套/台 | 1 | 否 |
| 4 | 超声功率校准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 5 | 输液泵分析仪检定装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 6 | 血氧饱和度模拟仪校准装置 | 套/台 | 1 | 否 |
| 合计（万元） | 345 |

三、商务要求

（一）执行标准：满足国家标准和行业标准。

（二）交付（实施）的时间（期限）：扭矩标准机标准装置合同签订后360日历天，活塞式气体流量标准装置合同签订后180日历天，标内其它国产设备合同签订后60日历天，进口设备合同签订后90日历天。

（三）交货地点：招标人指定地点。

（四）付款方式：签订合同后预付合同价款的60%，合同货物到达安装地点安装调试完毕，并全部验收合格后，乙方向甲方提交合同金额发票、合同金额5%的银行保函，甲方在收到发票、银行保函后向乙方支付合同金额剩余40%。

（五）包装和运输要求：除合同另有规定外，投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物完整无损地送到招标人指定地点。

（六）履约保证金：履约保证金为合同价款的5%，由投标人在签订合同之后以电子保函等非现金方式交付招标人，质保期结束后无息退还。

（七）验收方式：组织相关用户方进行验收或专家组验收。验收标准：根据招标文件要求及投标人投标文件中的技术指标等内容为依据进行验收。

（八）质保期：自验收合格起一年

四、实质性要求

（一）强制性招标的节能产品：具体内容及要求详见本文件第二部分投标人须知前附表序号7；评标标准和评标方法见本文件第六部分“二、落实政府采购政策要求的评审内容及标准”。

（二）信息安全产品：投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），提供中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

（三）正版软件承诺：承诺所投报的计算机预装正版操作系统，硬件产品内的预装软件为正版软件。

（四）其他强制性要求或标准（提供强制性要求或标准的相关文件）。

五、服务要求

（一）投标人提供仪器的现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作培训；

★（二）仪器保修期自验收合格日期起至少为12个月(有特殊要求的以实际要求为准)，在保修期内，所有服务及配件全部免费；

（三）投标人应及时地为招标人提供备品备件，保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务；保修期满时提供一次免费的仪器维护保养，确保仪器性能处于安装初始状态；

（四）仪器安装后一年内提供2名免费培训名额，在投标人提供的场所进行培训并能使其达到熟练操作和仪器基础维护水平

（五）厂商具备非常完善的售后服务体系，在国内应设有专业的维修站；

（六）投标人提供仪器设备的中、英文安装、操作手册和维修保养文件，以及工作软件说明书以及培训视频；

（七）投标人负责将设备搬运到指定地点。

说明：服务要求前加‘★’号的为必须满足项。（符合性审查内容）

- 验收标准

根据招标文件要求，及投标文件中的技术指标等内容为依据，按照《加强政府采购需求确定和履约验收管理办法》及相关规定进行验收。

七、合格的服务

投标人所提供的货物应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

投标人提供的货物应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

所提供的货物涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

八、技术要求

包一：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见近红外分光光度计 | 套/台 | 1 | 1.波长范围：（185～3300）nm 2.波长准确度：±0.1nm 3.杂散辐射水平：低于1×10-5 4.特征波长点透射比示值误差：优于±0.001 | 1、主机一台 2、适用于检定不同尺寸滤光片的检定台配件一套 3、积分球附件 4、工作站一套 5、省级以上法定机构出具的有效溯源证书。 |  |
| 2 | 扭矩标准机标准装置★ | 套/台 | 1 | 0.03级，测量范围：（1～5000）Nm 0.1级，测量范围：1N～5MN | 定制（与现在用装置匹配），提高工作效率，保证工作安全，并满足国家标准、计量规程、规范要求。附带中国计量科学研究院证书 |  |
| 3 | 回弹仪检定仪校准装置 | 套/台 | 1 | 1、200mm数显游标卡尺：分辨力0.01mm 2、1N（专用）测力计：准确度级别5.0级； 3、自带光源度数显微镜：MPE:±10μm； 4、数显加高洛氏硬度计：MPE:±1.5HRC 分辨力0.1HR 式样允许最大高度460mm； 5、60HRC标准金属洛氏硬度块； 6、电子天平：Ⅱ级 检定分度值0.1g 最大秤量6kg； 7、电子秤：Ⅲ级 最大秤量60kg 秤台尺寸400mm×500mm 8、激光干涉仪： MPE：±6μm 分辨力1nm | 满足国家标准、计量规程、规范要求。附带中国计量科学研究院证书 |  |
| 合计： | 325（万元） |

包二：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞式气体流量标准装置 | 套/台 | 1 | 流量范围装置体积不确定度达到0.05%（k=2）； 流量范围可达到（0.001m³/h～10m³/h），检定介质为空气； 装置检定工作压力在（70～600kPa）（绝压）范围内可调，压力波动≤20Pa； 流量稳定性≤0.1%； 最大工作压力下，泄漏率/流量≤1×10-6； 6、缸体：粗糙度：Ra0.4 5、计时器: 晶振频率12MHz、晶振准确度≤1×10-6、8h晶振稳定度≤1×10-6 | 1、装置检定工作压力在（70～600kPa）（绝压）范围内可调，压力波动≤20Pa； 2、流量稳定性≤0.1%； 3、最大工作压力下，泄漏率/流量≤1×10-6； 4、缸体：粗糙度：Ra0.4； 5、活塞部件:盘形活塞＋多重组合密封； 6、标准器绝压变送器：（70～800）kPa、±0.04%F.S.、RS485输出，MODBUS RTU通信； 7、标准器温度变送器：（15～25）℃、±0.05℃、RS485输出，MODBUS RTU通信； 8、标准器湿度变送器：（45～75）%RH、±3%RH； 9、被检表差压变送器：（-1～1）kPa 、±0.1%F.S.； 10、被检表温度变送器：（10～30）℃、±0.15℃、RS485输出，MODBUS RTU通信，5套； 11、光栅尺分辨率:±0.001mm/Pul； 12、计时器: 晶振频率12MHz、晶振准确度≤1×10-6、8h晶振稳定度≤1×10-6； 13、动力系统: 高性能伺服电机； 14、滚珠丝杠副: P5级、导程10mm. 15、移动工作站、软件一套。 16、省级以上法定机构出具的有效溯源证书。 |  |
| 2 | pVTt法气体流量标准装置★ | 套/台 | 1 | 流量范围：（0.016~25) m3/h 工作压力：（0.096~0.8）MPa a； 装置不确定度：0.05% (k=2); 快速切换阀: 球阀开关时间优于30ms，换向时间差≤±3ms。 其他要求：工作压力要求稳定、可调，检定过程中温度稳定度满足校准需要； | 1、标准容器两台，分别不小于500L;以及50L； 2、压力传感器精度：0.01%； 3、温度变送器精度：0.05℃； 4、容器具有快速恒温措施； 5、移动工作站、软件一套。 6、省级以上法定机构出具的有效溯源证书。 |  |
| 合计： | 330（万元） |

包3：

| 序号 | 仪器/设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露点仪（计）检定/校准系统★ | 套/台 | 1 | 1. 露点仪系统： 露点量程：（-70～+20）℃；准确度：±0.1℃；分辨力：0.01℃；温度传感器（远程）：4线制PT100；模拟输出：4～20mA、0～20mA、0～24mA、0～5V和0～10V；能实现℃、℉、PPMv、PPMw、%RH、g/kg、mg/m3等参数的显示、上传和存储等功能；具备镜面自动检测、自动清洁功能。 2. 低露点装置： 量程：-80℃～0 ℃；DP：±0.2℃ ；重复性：DP：±0.2℃ ；响应时间：≤2min；输出：3路气体输出：1路输出接标准器，2路工作气体输出。 | 低露点发生器1台；冷镜式露点仪1台；附件1套；省级以上计量技术机构证书。 |  |
| 2 | 一等铂电阻温度计标准装置（低温部分） | 套/台 | 1 | 1.汞三相点复现装置： 复现温度：-38.8344℃；装置整体复现汞三相点的不确定度：≤0.22mK(k=2)；金属纯度：>7N（99.99999%）；金属深度：≥200mm；气体纯度≥5N；封装材质：不锈钢；温坪时间：(8～12)h。 2.汞三相点保存装置： 温度范围：-36℃～-42℃；容积：高960mm、宽：600mm、深560mm；具备方便的通讯、存储功能。 | 汞三相点复现装置1台；汞三相点保存装置1台；附件1套；省级以上计量技术机构证书。 |  |
| 3 | 一等铂电阻温度计标准装置（高温部分） | 套/台 | 1 | 1.铝凝固点复现装置： 复现温度：660.323℃；装置整体复现不确定度：≤1.10mK(k=2)；金属纯度：≥6N（99.9999%）；金属深度：≥200mm。 2.铝凝固点瓶保存装置： 温度范围：50℃～700℃；温度梯度：≤0.5℃（从固定点容器底部到往上150mm处）；温坪时间： ≥20小时； 具备方便的通讯、存储功能。 | 铝凝固点复现装置1台；铝固定点保存装置1台；附件1套；省级以上计量技术机构证书。 |  |
| 4 | 超声功率校准装置 | 套/台 | 1 | 一、毫瓦级标准超声功率源 1、超声功率范围：1mW～500mW； 2、频率点（谐振频率）：（2~4）MHz； 3、辐射电导年稳定度：±2%； 4、超声功率示值相对误差：＜±5%； 5、超声功率换能器外径尺寸为30mm； 6、超声功率换能器两极间的绝缘电阻应＞100MΩ； 7、毫瓦级标准超声功率源符合JJG 868-1994《毫瓦级标准超声源》的要求，以国家超声功率基准的验收证书为验收依据。 二、瓦级超声功率源 1、超声功率范围：0.5 W～20 W； 2、频率点（谐振频率）：（ 2~4）MHz； 3、辐射电导稳定度：±2%； 4、换能器相对误差：＜±5%； 5、超声功率换能器外径尺寸为40mm； 6、超声功率换能器两极间的绝缘电阻应＞100MΩ； 7、标准超声功率源符合JJG 1185-2022《瓦级标准超声功率源》的要求，以国家超声功率基准的验收证书为验收依据。 | 毫瓦级标准超声功率源 1台 瓦级标准超声功率源1台 电源线 说明书 省级以上法定计量检定机构证书 |  |
| 5 | 输液泵分析仪检定装置 | 套/台 | 1 | 1、工作介质：纯水 2、流量测量范围：（5～1000）mL/h，扩展不确定度：Urel < 0.25%（k = 2）。 3、压力测量范围：(0～250)kPa，准确度等级：0.1级。 4、通讯方式：以太网。 | 1、高品质电机及驱动器一套； 2、高品质减速机及联轴器一套； 3、精密光栅尺一套； 4、精密丝杠组件及控制模块一套； 5、电控辅材及电控柜一套； 6、精密气控阀和电磁阀一批； 7、精密柱塞及精密卡套接头一套； 8、绝压变送器1只，精度0.07%， 9、高精度温度变送器1只，精度0.1%； 10、精密流量调节阀一批； 11、小型手持式气泵； 12、移动工作站一套； 13、自动控制软件一套； 14、省级以上法定计量检定机构证书。 |  |
| 6 | 血氧饱和度模拟仪校准装置 | 套/台 | 1 | 血氧饱和度测量范围：0-100% 最大允许误差（MPE）：35-100%血氧饱和度区间，≤0.5% 脉搏频率测量范围：30-300BPM 最大允许误差（MPE）：≤0.3次/分钟 | 1.校准装置主机1台； 2.移动工作站一套； 3.软件一套； 4.USB电缆一条、电源线一条、电模拟电缆一条； 5.光学测试指夹一个 6.操作手册（电子版）一份 7.省级以上法定计量检定机构证书。 |  |
| 合计： | 345（万元） |

本项目包1-3只设置总价限价。

八、其他

投标人须保持登陆山西政府采购平台，随时准备对评标委员会在平台上的询问予以解答。

# 第五部分 合同原则

（具体操作实施办法以双方合同为准）

仪器设备采购合同

(合同编号：        )

项目名称：

采购单位：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）

供货单位：

*年*月

仪器设备采购合同

采购人（甲方）：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）

供应商（乙方）：**

乙方在甲方2023年12月20日由中经国际招标集团山西有限公司组织的项目编号为1499002023AGK03625的山西省检验检测中心“2023年新增仪器设备”购置项目（计量设备3）的公开招标中标。为了保护甲、乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

- 货物条款

乙方向甲方提供货物。(具体品牌、数量，配件、技术参数等见招标文件、投标文件）

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌 | 产地 | 生产厂家 | 数量/台（套） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 大写： 小写：￥元 |

二、合同总金额:

人民币（大写）：**整

（小写）：￥**.00元

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化。合同执行价包括但不限于货物的运输、安装、调试、培训等总体费用。

- 合同款支付

- 签订合同后30个工作日内，甲方向乙方支付合同金额60%（￥**.00元，大写：**整）的预付款。

- 合同货物到达安装地点安装调试完毕，并全部验收合格后，乙方向甲方提交合同金额发票、合同金额5%的银行保函（￥**.00元，大写：**整，保函有效期*年），甲方在收到发票、银行保函后向乙方支付合同金额剩余40%（￥**.00元，大写：**整）。

3、合同货物全部安装调试完毕，验收合格起满*年时，无重大质量问题，甲方向乙方退还5%的银行保函。

4、乙方提供的货物如果验收不合格或与中标结果、合同不一致，甲方将按相关法律法规处置，由此发生的一切费用及给甲方带来的损失由乙方承担。

四、售后服务及承诺

乙方向甲方承诺：

1、承诺所供货物质保期从验收合格之日算起，质保期 * 年，如短于制造商产品质保期限的需按产品实际质保期执行。

２、承诺所提供的货物符合招标文件要求，且所有货物为全新的、未使用过的合格产品，所有货物执行乙方投标文件的质量保障承诺。

３、承诺所供货物故障响应等内容，乙方联系人：**，电话：**。

4、其它售后服务及承诺详见投标文件。

五、交货

1、交货日期：国产货物为签订合同后*日历天，进口货物为签订合同后*日历天。乙方不得以任何理由（不可抗力除外）推迟交货、安装、调试日期。

2、交货地点：甲方指定地点。

六、包装要求

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物完整无损地送到甲方指定地点。

七、运输条件

1、乙方应负责安排或预订运输工具并支付运输费，以确保按照合同规定的交货期限交货。

2、乙方装运的货物不应超过或少于合同规定交纳的数量或重量，否则，乙方应对超过或少交数量或重量而产生的后果负责。

八、交验

1、货物包装如有破损或质量缺陷，乙方应及时进行调换。

2、甲方依据货物装箱单对所供货物进行初步点验，如有不符，乙方应及时解决。

3、甲方开箱检查货物外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时解决。

4、甲方依据合同货物清单，对货物品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查，如有不符，乙方应及时解决。

5、货物安装后，乙方检查货物物理连接是否正确，并进行调试和运行，由甲、乙双方共同确认货物正常运行后，完成项目验收。

九、甲方责任

1、负责为乙方提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

2、组织验收，并及时为乙方办理付款手续。

3、对合同条款及价格负有保密义务。

十、乙方责任

1、保证所供货物均为投标文件承诺货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务，进行培训等服务。

3、保证货物的包装、数量、供货时间符合要求，将货物卸至甲方指定地点。

4、严格执行投标文件相关内容及承诺。

5、货物安装调试过程中，发生的自身或他人人身及财物损失，全部由乙方承担，与甲方无关。

6、所供货物质保期内出现维修或更换等情况，质保期从维修、更换后开始重新计算，因乙方导致的维修或更换等情况，相关损失由乙方承担。

十一、违约责任

1、乙方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收。同时，乙方向甲方支付合同款总额2%的违约金。

2、乙方不能交付货物时，乙方向甲方偿付合同款总额2%的违约金。

3、乙方逾期交付货物时，如不能提供相应保函，则每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额3‰的滞纳金。未提交保函，逾期交货超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。

4、因甲方错告或变更到货地点而给乙方造成的损失，由甲方负担。

十二、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、争议解决

甲、乙双方在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向甲方所在地法院提出诉讼。

十四、合同生效及其他

1、合同由甲、乙双方代表签章确认后，即行生效。

2、本合同一式5份。甲方持4份，乙方持1份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“补充合同”的形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

十五、下列文件为本合同不可分割部分

1、招标文件

2、投标文件

3、投标供应商所做的其他承诺

4、中标通知书

甲方（章）：山西省检验检测中心（山西省标准计量技术研究院）

法人代表：

委托代理人：

地 址：太原市小店区长治路106号

电 话：0351-7525728

开户银行：中国工商银行太原长治路支行

银行账号：0502212009100090081

日 期：     年  月  日

乙方（章）：

法人代表：

委托代理人：

地 址：

电 话：

开户银行：

银行账号：

日 期：     年  月  日

# 投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照第二部分投标人须知规定的顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

（格式）

(项目名称)

项目编号：

包   号：

投

标

文

件

投标人：                       （全称并加盖单位公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：     （签字或盖章）

二〇二三年  月   日

目录

资格证明文件

1.供应商信用承诺书…………………………………………………………………

2.政府采购活动承诺书…………………………………………………………………

3.投标人廉洁自律承诺书…………………………………………………………………

4.投标保证金凭证…………………………………………………………………

5.特定资质相关证明材料…………………………………………………………………

6.中小企业声明函…………………………………………………………………

7.投标人认为需要提供的其他资格证明文件………………………………………

商务技术文件

1.法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………

2.法定代表人（负责人）授权委托书………………………………………

3.投标函……………………………………………………………………………

4.报价一览表…………………………………………………………………

5.合同案例及相关证明材料…………………………………………………

6.商务技术偏离表…………………………………………………………………

7.货物主要技术指标和性能详细描述………………………………………………

8.技术方案……………………………………………………………………………

9.对政府采购相关政策要求的响应情况………………………………………

10.投标人认为需要提供的其他商务技术文文件………………………………

资

格

证

明

文

件

部

分

1.供应商信用承诺书

1.1具有独立承担民事责任的能力

（采购人） ：

（投标人名称） 愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号：） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（一）我公司具有独立承担民事责任的能力（后附有效的营业执照或其他非企业组织证书）；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

# 有效的营业执照或其他非企业组织证书（副本）

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（采购人） ：

（投标人名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

（采购人） ：

（投标人名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（采购人） ：

（投标人名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

（采购人） ：

（投标人名称）愿意参加贵方组织的 （项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定及招标文件、本承诺函的条件：

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件

在投标前查询了本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）中的信用信息，其中失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单均为0记录；查询了本公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录为0记录。

如成交，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如上述承诺不真实，有虚假或隐瞒，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚，承担一切后果。

特此承诺。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

2.政府采购活动承诺书

（采购人） ：

我公司参与（项目名称、项目编号、包号） 的政府采购活动，就有关公平竞争事项郑重声明如下：

本单位与采购人之间：

□不存在利害关系/□存在下列利害关系：

A.投资关系；B.行政隶属关系；C.业务指导关系；D.其他可能影响采购公正的利害关系：（如有，请如实说明）

本单位与其他投标人之间：

□不存在围标串标行为/□存在围标串标行为：

□不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动/□存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动；

现已清楚知道并承诺严格遵守政府采购法律法规，严格按照竞争性招标文件规定签署本承诺书，如有任何存在围标串标行为，将自行承担一切法律后果。

特此承诺

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

3.投标人廉洁自律承诺书

（采购人） ：

为维护本次招标工作的正常秩序，本公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规、政策及《招标文件》的规定，规范本公司的投标行为，保证做到合法投标、正当竞争、廉洁经营。

二、本公司保证在本次招标采购工作中做到：

1．不与其他投标人相互串通参与招标、陪标，损害贵单位的合法权益；

2．不与用户串通参与招标，损害采购人利益或他人的合法权益；

3．不以向用户、代理机构或者招标小组成员行贿的手段谋取中标；（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

4．不利用他人名义参与招标或者以其他方式弄虚作假，谋取成交；

5．保证不以其他任何方式扰乱本次招标工作；

6．保证严格遵守招标会议纪律。

三、我公司承诺在本次招标采购活动中，如有违反以上第二条中的行为，同意贵方按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和招标文件之规定上报省级主管部门给予进入不良信誉记录、扣除保证金等惩罚，我公司及项目参与人员完全接受。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

4.投标保证金凭证

5.特定资质相关证明材料

6.中小企业声明函

7.投标人认为需要提供的其他资格证明文件

商

务

技

术

文

件

1.法定代表人（负责人）身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                         性  别：

身份证号：                         职  务：

系       （投标人名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人：                        （公章）

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

日 期：    年     月    日

附法定代表人有效的身份证正反两面影印件

2.法定代表人（负责人）授权委托书

（采购人）：

本授权委托书声明：注册于             （投标人住址）的               （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月   日生效，特此声明。

投标人：                        （公章）

法定代表人（负责人）：         （签字或盖章）

投标人代表：        （签字或盖章）

日 期：    年     月    日

附投标人代表有效的身份证正反两面影印件

注：法定代表人（负责人）参加，不用此委托书。

3.投  标  函

（采购人）：

(投标人全称)授权       (投标人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

投标报价：人民币（大写）         元（￥        元）

2、我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期    个日历天内（自提交投标文件的截止之日起算）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标有效期延长至合同履约完毕。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件。

5、按招标文件要求提供和交付的货物的投标报价详见开标报价一览表。

6、我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额或最高限价时，导致投标无效。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求。

9、保证遵守招标文件的所有规定且无任何异议。

10、保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知采购代理机构，否则可视为无效。

11、对贵方在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会及时查看获取。若因线路故障等其他原因导致通知延迟获取或无法获取，责任由我方自负。

12、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方将承担相应的法律责任。

13、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17、我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：      （办公）           （手机）

- mail：

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年     月    日

4.报价一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地及厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 总报价：（大写） （小写）￥ |
| 交付时间： |
| 项目地点： |
| 质量标准： |
| 质保期： |

注：投标报价均以人民币报价，四舍五入保留两位小数。投标人的报价应包括：运输、安装、调试、安装、售后及其他应有全部费用。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年     月    日

5.合同案例及相关证明材料

投标人类似合同案例情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同类型或内容 | 采购人 | 签订日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：①投标人提供的类似合同案例，至少需提供与最终用户签订的含合同首页、合同金额所在页、签字盖章页的完整合同影印件。（加盖公章）

②类似合同案例证明材料附后。

6.商务技术偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 投标文件技术响应 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：根据招标文件要求，如有偏离均应填写偏离表，填写“/”或“无”视为无偏离且完全响应招标文件要求。

投标人名称：                                  （公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

7.货物主要技术指标和性能详细描述

8.技术方案

9.对政府采购相关政策要求的响应情况

（如不涉及，可填“无”）

10.投标人认为需要提供的其他商务技术文文件

# 第七部分 相关附件

## （一）节能产品证明材料(如不涉及，可不提供）

### 强制节能产品明细表

| 包号 | 产品 名称 | 制造商 | 产品 型号 | 节能产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

单位名称（盖章）：

日期：

注：

1．采购货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；

2．提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

### 非政府强制采购产品明细表格式（若有的话，以包为单位分别填写）(如不涉及，可不提供）

非政府强制采购产品明细表

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 本产品报价金额占本包总报价金额比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：认证证书附后。

（二）环境标志产品证明材料(如不涉及，可不提供）

### 环境标志产品明细表

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品型号 | 环境标志产品 认证证书号 | 认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

单位名称（盖章）：

日期：

（三）中小企业声明函(如不涉及，可不提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入    为万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（四）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

### 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》

## （五）监狱企业声明函格式（如不涉及，此函可不提供）

### 属于监狱企业的证明文件

监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”。

## （六）承诺所投报的计算机预装正版操作系统，软件产品为正版软件(如不涉及，可不提供）

### 正版软件承诺书（格式）

（采购人名称）：

我公司现参与项目采购活动，承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明！

投标人名称(印刷体及公章)：

日期：

（七）创新产品或创新服务明细表（若有的话，以包为单位分别填写，如不涉及，此表可不提供）

创新产品或创新服务明细表

项目名称：

项目编号：

货币：人民币/元

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地及 厂家 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创新产品或创新服务价格合计： |

说明：

（1）投标人如实填写表格，无相应内容可填的，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字，或用“/”来表示。

（2）投标人投报产品包含创新产品或创新服务，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。

单位名称(全称并加盖公章)：

日   期：

（八）商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》，附承诺书，格式自拟。